渝湘复线彭酉段（K15+270～K105+360）机电工程项目

澄清

本项目于2023年10月18日重庆国际投资咨询集团有限公司官网（http://www.cqiic.com/）发布答疑、补遗内容。现对答疑内容作出澄清如下：

提问三：包件3（服务器及工作站）

1.903-1-9视频存储服务器：Xeon E5或以上系列8核心服务器处理器，主频≥2.0GHZ，含操作系统此服务器无硬盘，内存等要求，还请确认是否正确。

答：参照技术规范中903-1-2服务器（视频管理及流媒体）参数执行。

2.称重检测服务器(入口治超)配置要求为: Intel Core i7;16GB DDR4;20”以上1920*1080p分辨率显示器此实际为电脑配置，还请确认是否正确。

答：参照技术规范中901-2-1服务器参数执行。

3.技术文件中以下参数：

901-2-2 工作站（收费站、收费分中心及工作站）

（1）★CPU: Intel  Core  i7；

（2）★内存：16GB DDR4；

（3）★硬盘：512GB  SATA  SSD，2TB  7200  RPM  HDD  SATA；

（4）显示器：19″彩色LCD，逐行0.28，分辨率1280×1024；

（5）系统接口： USB接口，网卡接口，标准键盘、鼠标接口，串口；

（6）显卡：NVIDIA   Quadro  K420 2GB  1ST   GFX；

（7）显示器：20”以上1920*1080p分辨率显示器；

（8）Windows7 x86 专业版及以上操作系统；

（9）★其中财务工作站、收费管理工作、CPC管理、查询打印工作站要求配并口卡。

其中（4）与（7）皆为显示器参数，请问是需要两个显示器还是其中一个？请明确。

答：显示器参数：20”以上1920*1080p分辨率显示器。

4.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“901-2-1服务器”的参数“(10)	环境：工作温度 5℃～50℃、湿度 10%～90%。”

建议：修改为“(10)	环境：工作温度5℃～45℃、湿度 10%～90%。”

建议修改原因：经调研，主流服务器厂家（中兴、超聚变、宁畅等）服务器工作温度为5℃～45℃，原参数5℃～50℃较多厂商不满足；

答：不作调整，按原参数执行。

5.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“901-2-2 工作站（收费站、收费分中心及工作站）”参数“(6)	显卡：NVIDIA Quadro K420 2GB 1ST GFX；(8)	windows7 x86 专业版及以上操作系统；”建议：修改为“(6) 显卡：2G独显； (8) windows10 x86 专业版及以上操作系统；”

答：不作调整，按原参数执行。

6.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-1-8 视频终端服务器“(4)硬盘容量: 5X41TB;”

疑问：按上述要求，视频终端服务器硬盘容量达205T，请确认是否正确。

答：不作调整，按原参数执行。

7.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-1-10 无线AC控制器”的参数“(4)AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。要求提供工信部或下属实验室；(5)出具的第三方测试报告; (9)	支持基于 802. 11k/802. 11v/802. 11r协议的智能漫游,要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告;(10)支持雷达检测 SSID逃生功能: AC、 AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告”。

疑问：经调研，上述参数中检测报告均只有华为可提供，不满足三家，建议删除上述参数的“提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告”。

答：删除“提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告”要求。

8.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-1-11 服务区AC控制器”的参数“★吞吐量≥4Gbps， 最大管理AP数144, 最大用户数4096; 千兆电口210个，万兆光端口≥2个;支持标准IETF 5415 CAPWAP协议， AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理。要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告;”

疑问：经调研，上述参数中检测报告均只有华为可提供，不满足三家，建议删除上述参数的“要求提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告;”。

答：删除“提供工信部或下属实验室出具的第三方测试报告”要求。

9.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-2-10 桥接AP”的参数“1个千兆口”。疑问：桥接AP参数仅接口要求,是否有更多参数,如天线相关等;

答：参考技术规范。

10.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-2-14 路由器”的参数“(6)	的第三方测试报告;”疑问：该参数不全，不知是需要提供什么参数的第三方测试报告，请明确。

答：参考技术规范。

11.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“901-10-11 站级管理工作站”的参数“(5)	24 寸液晶显示器，一体机；”。疑问：经调研，该参数不像是一体机参数，建议改为“(5)24 寸液晶显示器；”

答：调整为“(5)24 寸液晶显示器；”。

12.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-1-14 工作站监控分中心各管理工作站、服务区内管理工作站)”的参数“(2)	 CPU主频: 3. 5GHz; (6) 主板: Intel C226;”。疑问：经调研，现在最新主流CPU主频均为2.1GHz; ，建议改为“(2)CPU主频: 2.1GHz”

答：不作调整，按原参数执行。

13.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-1-16 便携式计算机”的参数“(5) ★显卡:≥2GB显存，独立显卡;(6) 光驱: Rambo 4Xmax;”。疑问：现在主流商用笔记本均为集成显卡，且不含光驱，建议修改为“(5) ★显卡:≥2GB显存，集成显卡;”

答：不作调整，按原参数执行。

14.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“903-1-17 现场控制工作站（工业级）”的参数“(1) ★Intel酷睿i7（四核或以上），主频3.0GHZ以上，三级缓存12M；”。疑问：经调研，现在最新主流CPU主频均为2.1GHz; ，建议改为” (1) ★Intel酷睿i7（四核或以上），主频2.1GHZ以上，三级缓存12M；”

答：不作调整，按原参数执行。

15.《附件1：彭酉路机电技术规范》中“905-6-6 照明控制工作站（参照隧道监控现场控制 ）”的参数” (1) Intel酷睿i7（四核或以上），主频3.0GHZ以上，三级缓存12M；”。疑问：经调研，现在最新主流CPU主频均为2.1GHz; ，建议改为” (1) ★Intel酷睿i7（四核或以上），主频2.1GHZ以上，三级缓存12M；”

答：不作调整，按原参数执行。

提问五：包件5:（工业交换机）

1.彭酉路机电技术规范-903-2-16 无线AP（室外)：(5)持内置物联 BLE蓝)和RFID功能模块,至少支持10个外置物联网模块链式扩展，要求提供权威实验室出具的第三方测试报告;
经我司调研，无线AP厂家均不支持该参数，更无证明该参数的第三方检测报告，招标技术规范参数要求具有唯一指向性，请删除该参数并取消第三方测试报告要求。

答：删除参数及第三方测试报告要求。

2.彭酉路机电技术规范-903-2-15 无线AP（室内)：(4)多媒体点播性能，每终端少2Mbps吞吐量，整机可支持≥350终端同时流畅点播，要求提供权威实验室出具的第三方测试报告;
经我司调研，无线AP厂家均无证明该参数的第三方检测报告，招标技术规范参数要求具有唯一指向性，请取消第三方测试报告要求。

答：删除第三方测试报告要求。

3.彭酉路机电技术规范-903-2-12 工业以太网交换机前端接入：(7)环网功能，支持STP/RSTP/MSTP，环网自愈时间小于10ms，提供第三方权威机构出具的测试报告;(20)防网络攻击: IP 扫描防护、肉鸡防护、UDP端口扫描防护、TCP 端口扫描防护、蠕虫病毒传播防护，提供第三方权威机构出具的测试报告;(21)具有针对前端摄像机识别及准入功能、未授权摄像机识别及拒绝功能、仿冒终端识别功能，提供提供第三方权威机构出具的测试报告。经我司调研，招标技术规范参数要求具有唯一指向性，请删除该参数并取消第三方测试报告要求。

答：品牌不作限定，参数不低于同等规格。

注：

1.以上澄清给各潜在投标人造成的不便，敬请谅解。

2.以上澄清与与答疑内容不一致的，以本澄清准。

3.请各潜在投标人随时关注重庆国际投资咨询集团有限公司官网（http://www.cqiic.com/）上发布的关于本项目开标前的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人已收到以上资料并知悉全部有关招标过程和招标事宜。否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

招标人：重庆首讯科技股份有限公司、

中国铁建电气化局集团有限公司、

中铁建设集团有限公司

招标代理机构：重庆市投资咨询有限公司

2023年10月19日