渝湘复线彭酉段（K15+270～K105+360）机电设备采购项目

补遗通知（三）

各潜在投标人，本项目补遗通知（三）如下：

一、本项目投标截止时间（开标时间）为：2023年11月10日9:30（北京时间）。投标地点和开标地点：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座负一楼开标厅(重咨大厦车库入口旁的原工商银行网点位置)，可见开标当日开标厅指示牌。

逾期送达、或未送达指定地点、或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

二、原招标文件，项目名称调整为：渝湘复线彭酉段（K15+270～K105+360）机电设备采购项目。

三、原招标文件第一章招标公告2.4和第二章投标人须知1.3.1招标范围调整为：

招标范围：包括完成采购清单写明各包件设备材料的供货、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、调试、考核、配合验收，以及质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。

四、原招标文件第一章招标公告2.6和第二章投标人须知1.3.2交货期调整为：

交货期：累计供货期预计12个月（预计供货时间2023年12月起至2024年6月止），单批次供货期为收到业主订单后45日内送货至现场。缺陷责任期：交工验收合格后24个月。质保期：交工验收合格后24个月。

五、原招标文件第三章评标办法2.2.4（4）投标报价（C）评分标准调整为：

| 2.2.4（4） | 投标报价（C）评分标准 | 投标报价 | 1.评标基准价计算方法： 所有通过初步评审和本章第2.2.4（3）目评审合格的投标人的投标报价（或暂定投标报价）中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后计算出的算术平均值，即为本项目投标报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 2.投标报价的偏差率计算公式： 偏差率=100％×（投标人报价一评标基准价）/评标基准价 偏差率计算的最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 3.投标报价评分标准： 所有通过初步评审和本章第2.2.4（3）目评审合格的投标人，投标报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分80分。在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 投标报价得分最终结果保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| --- | --- | --- | --- |

六、原招标文件第五章供货要求调整为：

（一）、设备（材料）需求一览表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格型号、参数等要求 | 单位 | 彭酉路一标采购量 | 彭酉路二标采购量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包件1：工控机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC门架工控机（含操作系统及数据库） | Intel Corei7，16GB DDR4; 20”以上1920*1080p分辨 率显示器 | 套 | 8 | 8 |  |
| 2 | 车道控制机（含操作系统及数据库） | 含车道控制器 | 套 | 34 | 28 |  |
| 3 | 工控机（含操作系统及数据库）（治超） | Intel 4核3Chz CPU, 16CB内存，主板内置4个以上USB2.0口，2个以上网口，500GB SSD硬盘(保存1个月数据和图片)，带收费键盘；出口抽查复用混合车道车道控制器；带2T机械硬盘 | 套 | 4 | 4 |  |
| 包件2：户外机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外一体式机柜 | 防护等级IP55，带空调、温湿度监测、门开启监测等; 含后备电源(锂电池)，后备时间不小于6小时 | 套 | 8 | 8 |  |
| 2 | 收费机柜 | 600*800*1200 | 套 | 34 | 28 |  |
| 包件3：服务器及工作站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收费服务器 | Intel Xeon Silver 4116 2颗,内存：192GB(6*32G)，DDR4；存储：6*4TB ,含显示器（19寸及以上）及键鼠设备 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 对讲及广播调度管理服务器 | 采用嵌入式的结构，机架式设计(1U)，LINUX操作系统， 不怕病毒侵扰，支持双机热备，高稳定性和高可靠性 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | ETC门架监控管理服务器 | Intel Xeon Silver 4116 2颗,内存：192GB(6*32G)，DDR4；存储：6*4TB ,含显示器（19寸及以上）及键鼠设备 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PSAM卡在线授权服务器 | Intel Xeon Silver 4116 2颗,内存：192GB(6*32G)，DDR4；存储：6*4TB ,含显示器（19寸及以上）及键鼠设备 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | ETC门架服务器 | Intel Xeon Silver 4116 2颗,内存：192GB(6*32G)，DDR4；存储：6*4TB | 套 | 4 | 4 |  |
| 6 | 称重检测服务器（入口治超） | Intel Core i7；16GB DDR4；20”以上1920*1080p分辨率显示器 | 台 | 4 | 4 |  |
| 7 | 管理站服务器 | Intel Xeon Silver 4116 2颗,内存：192GB(6*32G),DDR4；存储：6*4TB ,含显示器（19寸及以上）及键鼠设备 | 套 | 8 | 8 |  |
| 8 | 监控数据服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X600G | 套 | 1 | 0 |  |
| 9 | 应用服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X600G | 套 | 2 | 0 |  |
| 10 | 执法服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X600G | 套 | 1 | 0 |  |
| 11 | 视频综合管理服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X600G | 套 | 1 | 0 |  |
| 12 | 流媒体管理服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X600G | 套 | 2 | 0 |  |
| 13 | 事件检测服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X1T | 套 | 1 | 0 |  |
| 14 | IP-PBX服务器 | I3/ 4GB/500GB/2个千兆电口/2个RS-232串口/双电源 | 套 | 1 | 0 |  |
| 15 | 超高分服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X600G | 套 | 2 | 1 |  |
| 16 | 超融合服务器 | CPU:至强2颗10核处理器/主频: 2.2GH/内存: 64G/硬盘: 4X600G | 套 | 2 | 1 |  |
| 17 | 视频存储服务器 | Xeon E5或以上系列8核心服务器处理器，主频≥2.0GHz，含操作系统 | 套 | 1 | 0 |  |
| 18 | 视频终端服务器 | 最大接入16路视频 | 套 | 4 | 4 |  |
| 19 | 视频终端服务器（机房） | CPU：Intel 至强Xeon Silver 4110；内存：64GB，DDR4；硬盘：5×1.2TB；WINDOWS SERVER 2008(x86/x64) | 套 | 2 | 1 |  |
| 20 | 串口服务器 | 16路， 处理器: 32bit 100MHz 内存: 2M，速率: 10/ 100Mbps | 套 | 19 | 15 |  |
| 21 | 收费、财务管理工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶 | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 收费管理工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶,含Windows 7 操作系统 | 套 | 4 | 4 |  |
| 23 | 收费服务工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶,含Windows 7 操作系统 | 套 | 8 | 8 |  |
| 24 | 称重检测工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶,含Windows 7 操作系统 | 套 | 4 | 4 |  |
| 25 | 财务管理工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶,含Windows 7 操作系统 | 套 | 4 | 4 |  |
| 26 | 视频管理工作站（收费分中心） | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 视频管理工作站（收费站） | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶,含Windows 7 操作系统 | 套 | 4 | 4 |  |
| 28 | 视频监控工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶,含Windows 7 操作系统 | 套 | 4 | 4 |  |
| 29 | CPC卡、查询打印管理工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶 | 套 | 1 |  |  |
| 30 | 激光打印机 | 打印幅面：A3,带网络打印接口 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 激光网络打印机 | 打印幅面：A3,带网络打印接口 | 台 | 4 | 4 |  |
| 32 | 喷墨打印机 | 打印幅面：A3,带网络打印接口 | 台 | 5 | 4 |  |
| 33 | 多媒体控制台(触摸屏) | 21.5英寸，高清1920*1080分辨率显示，NTER双核CPU, | 套 | 5 | 4 |  |
| 34 | 图像管理工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 35 | 火灾报警工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 36 | 火灾报警工作站（工业级） | Intel酷睿i7（四核或以上），主频3.0GHZ以上，三级缓存12M | 套 | 17 | 15 |  |
| 37 | 隧道监控工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 38 | 监控管理工作站 | i7/16GB/2TB/29寸液晶 | 套 | 2 | 1 |  |
| 39 | 路段监控工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 40 | 视频监控工作站 | 英特尔i7及以上处理器,≥ 2.0G/16GB/500G/21＂液晶,含Windows 7 操作系统 | 套 | 2 | 0 |  |
| 41 | 视频管理工作站 | i7/16GB/2TB/29寸液晶 | 套 | 2 | 1 |  |
| 42 | 联网监控工作站 |  | 套 | 1 | 0 |  |
| 43 | 现场控制工作站（工业级） | intel酷睿i7（四核或以上），主频3.0GHZ以上，三级缓存12M | 套 | 26 | 22 |  |
| 44 | 交通控制工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 45 | 通信工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 46 | 紧急电话及有线广播工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 47 | 紧急电话及广播工作站（工业级） | Intel酷睿i7（四核或以上），主频3.0GHZ以上，三级缓存12M | 套 | 12 | 11 |  |
| 48 | IP广播工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 49 | 事件检测工作站 | Intel i7 四核处理器/16GB/1T/22 "液晶 | 套 | 1 | 0 |  |
| 50 | 激光打印机 | 打印幅面：A3,带网络打印接口 | 台 | 1 | 0 |  |
| 51 | 彩色喷墨打印机 | A4 | 台 | 1 | 0 |  |
| 52 | 拼接管理计算机 | 4核主频≥3.3GHz，4GB，1TB，22＂液晶，2GB独立显卡，含操作系统 | 套 | 1 | 0 |  |
| 53 | 电力监控工作站（供配电） | 配置同监控工作站，合显示器 | 台 | 1 | 0 |  |
| 54 | 照明控制工作站 | 含操作系统和调光软件 | 套 | 1 | 0 |  |
| 包件4：费显及信号灯 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ETC专用车道费显 | 显示规格: 960m宽x640m高, 附着于ETC天线立柱，采用抱箍固定 | 套 | 22 | 18 |  |
| 2 | 混合车道费显 | 显示规格: 960m宽x640m高, 附着于ETC天线立柱，采用抱箍固定 | 套 | 12 | 10 |  |
| 3 | 综合信息显示屏 | 含立柱及车道通行灯、声光报警器 | 台 | 4 | 4 |  |
| 4 | ETC可变情报板 | 显示规格: 960m宽x640m高, 附着于ETC天线立柱，采用抱箍固定 | 套 | 22 | 18 |  |
| 5 | 正向天棚灯 |  | 套 | 34 | 28 |  |
| 6 | 背向天棚灯 |  | 套 | 34 | 28 |  |
| 7 | 红绿两色信号灯 | 外框尺寸为815mm×485mm，通过通过光栅分车器控制信号灯转换 | 套 | 4 | 4 |  |
| 8 | 雾灯 | 含立柱 | 套 | 34 | 28 |  |
| 9 | 交通信号灯 三显 |  | 套 | 18 | 13 |  |
| 10 | 交通信号灯 四显 |  | 套 | 8 | 8 |  |
| 11 | 车道控制器“红X绿↓” | 视场角1°时的笔画均亮度:红色>4000cd/m2.参色>5000cd/m2 | 套 | 360 | 304 |  |
| 12 | 横通道控制器“←” | 视场角1°时的笔画均亮度:红色>4000cd/m2.参色>5000cd/m2 | 套 | 46 | 46 |  |
| 包件5：工业交换机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业以太网交换机(对讲系统) | 1个千兆端口、24个快速以太网端口，一台设置于收费站，一台设置于设置于中间收费机柜内，用于对讲机音频传输 | 台 | 8 | 8 |  |
| 2 | 24口工业以太网交换机 | 2个千兆端口、24个快速以太网端口，用于车道、亭内等，摄像机视频传输 | 台 | 8 | 8 |  |
| 3 | 工业以太网交换机 | 8个10/100M RJ45电口，用于ETC车道 | 台 | 34 | 28 |  |
| 4 | 工业以太网交换机 | 8个10/100Base-TX电口，2个10/100BaseFX单模光纤接 口，采用模块化配置，卡轨式安装方式 | 台 | 12 | 12 |  |
| 5 | 收费岗亭工业交换机(数据) | 三层以太网交换机，24个100M/ 1000M自适应口，2个1000M光口 | 台 | 4 | 4 |  |
| 6 | 收费岗亭工业交换机(视频) | 三层以太网交换机，24个100M/ 1000M自适应口，2个1000M光口 | 台 | 4 | 4 |  |
| 7 | 光纤收发器 | 100M，1路 | 对 | 16 | 16 |  |
| 8 | 数据工业以太网交换机 | 8个1000M单模光纤口，16个10/100M RJ45电口 | 台 | 26 | 22 |  |
| 9 | 工业以太网交换机 | 4个1000M单模光纤口，6个10/100M RJ45电口 | 台 | 769 | 686 |  |
| 10 | 视频工业以太网交换机 | 8个1000M单模光纤口，16个10/100M RJ45电口 | 台 | 26 | 22 |  |
| 11 | 工业以太网交换机 | 4个1000M单模光纤口，6个10/100M RJ45电口 | 台 | 364 | 320 |  |
| 12 | 工业以太网交换机（数据） | 2个1000M单模光口，不少于5个10/100M RJ45电口， 带网管 | 台 | 204 | 163 |  |
| 13 | POE交换机 | 8千兆口，支持IEEE 802.3供电标准 | 台 | 4 | 2 |  |
| 14 | 视频24口POE交换机 |  | 台 | 4 | 2 |  |
| 15 | 桥接AP | 1个千兆口 | 部 | 4 | 2 |  |
| 16 | 室外AP | 为保证整机接入用户数，要求AP采用三射频设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式; 5G射频1接入速率≥2. 4Gbps， 5G射频2接入速率22.4Gbps; 要求5C频段空间流数28,2.40频段空间流数22; 3个接口，其中1个100/1000M/2. 5G/5G/10C接口; 持内置物联BLE(蓝)和RFID功能模块，至少支持10个外置物联网模块链式扩展; | 部 | 12 | 6 |  |
| 17 | 室内AP | 采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式;整机协商速率>1. 775Gbps, 其中5G射频速率>1.2G, 2.4G速率> 0. 575C; 5CHz射频Wi-Fi6单户性能HEB80、 2x2:2模式下UDP流量, 5GHz射频:上性能>949Mbps、下2 950Mbps; . | 部 | 16 | 8 |  |
| 18 | 路由器 | 交换容量>200Cbps，转发性能≥9Mpps;固定接口3GE(2Combo)，业务插槽数>8 | 部 | 2 | 1 |  |
| 19 | 光纤收发器（工业级） 单模光纤≥40km |  | 对 | 33 | 0 |  |
| 20 | 光纤收发器（工业级） 单模光纤≥80km |  | 对 | 3 | 33 |  |
| 21 | 光纤收发器（工业级） 单模光纤≥5km |  | 对 | 71 | 68 |  |
| 22 | 工业以太网交换机 | 4个单模1000兆光口+8个百兆电口 | 台 | 11 | 11 |  |
| 包件6：UPS不间断电源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不间断电源（30KVA/1H） | 30KVA/1H，在线式，三入三出 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 不间断电源（20KVA/1H） | 20KVA/1H，在线式，三入三出 | 台 | 7 | 8 |  |
| 3 | 不间断电源 | 40KVA/在线式供电/后备时间: 60分钟，三进三出 | 台 | 1 | 0 |  |
| 4 | UPS 40KVA | 三进三出，40KVA，在线式，后备时间180分钟,含电池、电池柜、配电柜及柜内设施等 | 台 | 5 | 4 |  |
| 5 | UPS 30KVA | 三进三出，30KVA，在线式，后备时间180分钟，含电池、电池柜、配电柜及柜内设施等 | 台 | 16 | 17 |  |
| 6 | UPS 20KVA | 三进三出，20KVA，在线式，后备时间180分钟，含电池、电池柜、配电柜及柜内设施等 | 台 | 2 | 1 |  |
| 7 | UPS不间断电源 | 三相入三相出，15KVA/1H | 台 | 4 | 2 |  |
| 8 | 照明UPS电源 20KVA | 20kVA，在线式，三进三出，50Hz，后备时间1小时，含电池及电池柜 | 台 | 10 | 6 |  |
| 9 | 照明UPS电源 25KVA | 25kVA，在线式，三进三出，50Hz，后备时间1小时，含电池及电池柜 | 台 | 6 | 11 |  |
| 10 | 照明UPS电源 30KVA | 30kVA，在线式，三进三出，50Hz，后备时间1小时，含电池及电池柜 | 台 | 2 | 1 |  |
| 11 | 照明UPS电源 40KVA | 40kVA，在线式，三进三出，50Hz，后备时间1小时，含电池及电池柜 | 台 | 2 | 3 |  |
| 12 | 照明UPS电源 50KVA | 50kVA，在线式，三进三出，50Hz，后备时间1小时，含电池及电池柜 | 台 | 3 | 1 |  |
| 包件7：PLC(区域控制器) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主（备）控区域控制器（含机柜） | 双CPU，双电源，含触摸屏 | 台 | 26 | 22 |  |
| 2 | 区域控制器（含机柜） | 单CPU，双电源，含触摸屏 | 台 | 106 | 94 |  |
| 包件8：环境检测设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气象监测器 | 含能见度、风速风向、雨量、温湿度传感器，含安装附件、立柱基础、防雷接地 | 套 | 2 | 1 |  |
| 2 | 风向风速检测器 |  | 套 | 34 | 30 |  |
| 3 | 洞外亮度检测器 | 含立柱 | 套 | 26 | 22 |  |
| 4 | 洞内亮度检测器 |  | 套 | 30 | 24 |  |
| 5 | CO/VI检测器 | VI检测范围:0~0.0015m-测量精度:±0.002/m-1 CO检测范围:0~300ppm 测量着度:±2ppm | 套 | 34 | 30 |  |
| 6 | 环境监测器 |  | 套 | 2 | 1 |  |
| 包件9：高压柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压开关柜（进线） | KYN28-12/12kV | 套 | 33 | 25 |  |
| 2 | 高压开关柜（计量） | KYN28-12/12kV | 套 | 19 | 13 |  |
| 3 | 高压开关柜（PT） | KYN28-12/12kV | 套 | 33 | 25 |  |
| 4 | 高压开关柜（馈线） | KYN28-12/12kV | 套 | 47 | 37 |  |
| 5 | 环网开关柜（进线） |  | 套 | 11 | 11 |  |
| 6 | 环网开关柜（计量） |  | 套 | 11 | 11 |  |
| 7 | 环网开关柜（PT） |  | 套 | 11 | 11 |  |
| 8 | 环网开关柜（馈线） |  | 套 | 11 | 11 |  |
| 9 | 挂杆式高压计量箱 | 含PT,CT等 | 套 | 30 | 24 |  |
| 包件10：低压柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜（进线） | 低压抽出式 | 套 | 44 | 36 |  |
| 2 | 低压开关柜（补偿柜） | 低压抽出式 | 套 | 44 | 36 |  |
| 3 | 低压开关柜（双电源切换） | 低压抽出式 | 套 | 22 | 18 |  |
| 4 | 低压开关柜（一般馈线） | 低压抽出式 | 套 | 30 | 18 |  |
| 5 | 低压开关柜（联络） | 低压抽出式 | 套 | 11 | 9 |  |
| 6 | 低压开关柜（低压馈线） | 低压抽出式 | 套 | 119 | 101 |  |
| 包件11：变压器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10/0.4kV电力变压器 SCBH17-200kVA/10kV | 带IP3X外壳及温度控制器,强制风冷 | 台 | 1 | 2 |  |
| 2 | 10/0.4kV电力变压器 SCBH17-315kVA/10kV | 带IP3X外壳及温度控制器,强制风冷 | 台 | 12 | 14 |  |
| 3 | 10/0.4kV电力变压器 SCBH17-400kVA/10kV | 带IP3X外壳及温度控制器,强制风冷 | 台 | 20 | 9 |  |
| 4 | 10/0.4kV电力变压器 SCBH17-630kVA/10kV | 带IP3X外壳及温度控制器,强制风冷,能效等级不低于2级 | 台 | 2 | 1 |  |
| 5 | 10/0.4kV电力变压器 SCBH17-500kVA/10kV | 带IP3X外壳及温度控制器,强制风冷 | 台 | 3 | 8 |  |
| 6 | 10/0.4kV电力变压器 SCBH17-800kVA/10kV | 带IP3X外壳及温度控制器,强制风冷 | 台 | 2 | 0 |  |
| 7 | 10/0.4kV电力变压器 SCBH17-1000kVA/10kV | 带IP3X外壳及温度控制器,强制风冷,能效等级不低于2级 | 台 | 4 | 2 |  |
| 8 | 预装式箱式变电站外壳 | 包含内部设备的组装，内部设备由甲方提供，成品交付。 | 套 | 3 | 6 |  |
| 包件12：风机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆型轴流排风机 | φ500,220V，350W，含配套防火排烟阀、控制箱等 | 套 | 8 | 8 |  |
| 2 | 排风道 | 400*400 | m | 126 | 0 |  |
| 3 | 百叶窗 | 1200*400,钢制 | 个 | 8 | 0 |  |
| 4 | 射流风机 | SDS-1120T-4P-30，风机直径1120mm，电机功率30kw，轴向推力1158N，风机转速1470N/min，风机出口风量32.8m3/s，风机出口风速33.3m/s，含风机本体、矩形安装吊架、金属弹簧减震器（每台风机至少4套），金属安全吊链（每台风机至少两条，每条长度不低于1.8米） | 台 | 226 | 186 |  |
| 5 | 风机就地控制箱 | 含JK4002控制箱箱体，6个就地操作按钮LA42-22，6个指示灯AD17-25，一个接线座D1 | 套 | 113 | 93 |  |

（二）技术性能指标（质量标准）

招标人应编制详细的技术性能指标（质量标准）并考虑以下因素：

1.技术性能指标（质量标准）构成评标委员会评价投标文件技术响应性的标准。因此，定义明确的技术性能指标（质量标准）有助于投标人编制响应性的投标文件，也有助于评标委员会审查、评审和比较投标文件。

2.技术性能指标（质量标准）应具有足够的广泛性，以免在生产制造设备（材料）时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制。

3.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。 法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准。

4.技术性能指标（质量标准）不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，不得含有倾向或者排斥投标人的其他内容。在引用不可能避免时，该引用后应注明“或相当于”的字样。

（三）检验考核要求

招标人应对合同货物在检验考核中应达到的技术性能指标（质量标准）进行规定，并可根据合同货物的实际情况，规定可以接受的合同货物的最低技术性能指标（质量标准）。

（四）技术服务和质保期服务要求

1.技术服务要求：

（1）厂家需提供指导安装调试服务。

（2）UPS电池由厂家在现场完成组装。

2.质保期服务要求：按招标文件要求执行。

七、本项目在中国招标投标服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布现相关信息，已报名的投标人不需报名。

八、原招标文件第四章合同条款及格式，合同文本样式一适用于彭酉路机电一标工程量；合同文本样式二：适用于彭酉路机电二标工程量。

九、原招标文件第三章2.2.4（2）商务部分（B）评分标准调整为：

| 2.2.4（2） | 商务部分（B）评分标准 | 商务部分总体评审标准 | 商务部分评分为客观评分，评标委员会按以下各评审因素设定的分值进行评分且保证分值统一。 在第二章“投标人须知前附表”第1.12.4项规定的允许偏差范围内，投标文件对招标文件商务或技术要求负偏差超出其允许负偏差最高项数的，商务部分得0分，不再对商务部分其他内容进行评审。 投标人应在投标文件商务部分《商务偏差表》和《技术偏差表》中对招标文件列明的各项要求和条件进行响应。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类似业绩（3分） | 3分。 投标人在满足资格审查业绩要求的基础上（资格业绩不参与评分），按照投标人须知前附表第1.4.1条第3.2款业绩的要求每增加1个业绩得1分，最多得3分。 投标人须在商务部分提供业绩证明材料。业绩证明材料按投标人须知前附表第1.4.1条第3.3款相关要求提供。未提供不得分。 |
|  |  | 技术性能（2.5分） | 2.5分。 投标人须在商务部分提供对于满足《技术偏差表》的条款，无偏离的承诺（格式自拟），得2.5分。 投标人须在商务部分提供技术偏差表和无偏离承诺（格式自拟），未提供不得分。 |
|  |  | 付款条件（2分） | 2分。 投标人须在商务部分提供同时完全接受招标文件合同文本样式一、合同文本样式二付款条件的承诺（格式自拟），得2分。 投标人须在商务部分提供付款条件承诺（格式自拟），未提供不得分。 |
|  |  | 交货期（1.5分） | 1.5分。 交货期满足招标文件规定交货期的，得1分。在满足招标文件规定交货期的基础上，每提前5日历天，得0.25分，最多得0.5分。 投标人须在商务部分提供交货期承诺（格式自拟），未提供不得分。 |
|  |  | 质保期（1分） | 1分。 质保期满足招标文件规定质保期的，得0.5分。在满足招标文件规定质保期的基础上，每延长1个月，得0.1分，最多得0.5分。 投标人须在商务部分提供质保期承诺（格式自拟），未提供不得分。 |

特此通知。

注：本补遗通知（三）是对招标文件的澄清、说明或补正，已发布的招标文件与本答疑、补遗通知（一）、补遗通知（二）、澄清内容不一致的，以本补遗通知（三）内容为准。

请各潜在投标人随时关注重庆国际投资咨询集团有限公司官网（http://www.cqiic.com/）上发布的关于本项目开标前的相关资料。不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人已收到以上资料并知悉全部有关招标过程和招标事宜。否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

招标人：重庆首讯科技股份有限公司、

中国铁建电气化局集团有限公司、

中铁建设集团有限公司

招标代理机构：重庆市投资咨询有限公司

2023年11月2日