**悦来污水处理厂二期扩建项目高压配电及电源外线工程答疑及补遗通知**

**No.001**

**（比选编号：SG2400340079A）**

各潜在比选申请人：

悦来污水处理厂二期扩建项目高压配电及电源外线工程答疑及补遗有关事宜通知如下：

一、答疑部分

1、二期新建配电间及发电机房的土建（地坪漆、混凝土回填、基础槽钢等）是否在此次招标范围内？请明确。

回复：基础槽钢、因安装需要的必要混凝土回填均在此次比选范围，地坪漆不在本次比选范围内，本项目图纸有调整，详见补遗1。

2、一期配电房内新增设备的土建（地坪漆、混凝土回填、基础槽钢等）是否在此次招标范围内？请明确。

回复：因本次新增高压柜增加的地坪漆、基础槽钢、必要混凝土回填量均在此次比选范围。

3、一期及二期配电房内低压柜（含柴发屏低压柜）是否在此次招标范围内？请明确。

回复：除柴发自带控制柜外，低压柜均不在此次比选范围内。

4、二期配电房内3台高压柜（开关柜编号为HA01、HA02、HA03）是否在此次招标范围内？请明确。

回复：在此次比选范围内。

5、从招标系统图上看，高压计量电流互感器需要改造4只，而招标清单里的数量为2只，请明确高压计量互感器改造数量。

回复：按照外电复函、图纸要求，完成2台专用计量柜电流互感器改造。本条有修改，详见补遗1。

二、补遗部分

1、本项目清单、图纸有调整，详见挂网附件，本项目最高限价为2364770.15元（其中安全文明施工费为17226.96元）。

2、比选申请人须知前附表第8条比选申请人资质条件、能力和信誉 新增：

**6、人员要求**

1.项目经理资格要求：

比选申请人拟派的项目经理必须已在比选申请人本单位注册并应具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

提供：有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、养老保险等证明材料复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。

2.项目技术负责人资格要求

应具有工程类中级及以上职称。

提供：拟派技术负责人身份证、职称证、养老保险等证明材料复印件，并加盖比选申请人单位公章（鲜章）。

3.主要管理人员要求：

比选申请人**自行承诺（格式自拟）**中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供比选申请人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给比选人造成损失的，比选申请人依法承担违约赔偿责任。

注：项目经理、项目技术负责人的连续养老保险证明期限须包含2023年8月至2024年1月。提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

3、第三章 评审办法 2.2.2 资格评审标准 新增：

人员要求 符合第二章“比选申请人须知前附表”第8项规定。

4、本项目 合同附件5：重庆碧水源公司施工现场质量安全处罚标准清单 详见挂网附件。

5、本项目比选时间调整为2024年3月6日10：00，比选保证金到账截止时间同步顺延。

**本通知是对之前的比选文件的澄清和说明，如与之前的比选文件及答疑补遗有矛盾时，以本通知内容为准。**

比选人：重庆水务环境控股集团有限公司

重庆碧水源建设项目管理有限责任公司

 比选代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

 **2024年 3 月 1 日**